ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по бурению скважина на объектах ООО «Ферганский НПЗ», ТПП вахтовый городок в Мингбулакском районе Наманганской обл.

| NN п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод», Ферганская область, г.Фергана, ул.Саноат, д. 240 |
| 2. | Основание для разработки | Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за №67 от 07.02.2020г. о «ФарғонаНҚИЗ МЧЖ қувватларидан самарали фойдаланиш ва заводни модернизация қилиш чора-тадбирлари» |
| 3. | Вид работ | Бурение скважин |
| 4. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. | Ориентировочная стоимость строительства | Стоимость реконструкции определяется договором и сметной калькуляцией |
| 6. | Наименование проектной организации - генерального проектировщика | Определяется на основании конкурсных торгов |
| 7. | Подрядная организация | Определяется на основании конкурсных торгов |
| 8. | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность | Заключение геологии: ТПП в Мингбулакском районе Наманганской обл. Диаметр бурения 273 мм. Диаметры и интервал обсадки скважин Д-100 мм.+0,5-140 м. Тип фильтра и интервал его установки - дырчатый Д-100 мм от 180 до 200м. |
| 9. | Требования к благоустройству | Не требуется |

| NN н/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 10. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Согласно требованиям КМ К 2.01.03-96. |
| 11. | Основные требования к автоматизации, АСУ ТГ1 и диспетчеризации | При монтаже насоса предусмотреть системы КиП и А. |
| 12. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно действующих нормативных документов и ШИК для промышленных объектов. |
| 13. | Требования по охране окружающей природной среды | Согласно действующих нормативных документов |
| 14. | Требования к методу составления сметной документации | Разработать сметную документацию ресурсным методом в текущих ценах. |
| 15. | Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений | При пуске предусмотреть применение современного энергоэффективного оборудования. |
| 16. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности | В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О промышленной безопасности» предусмотреть разработку раздела промышленной безопасности. |
| 18. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | Не требуется. |
| 19. | Требования по разработке раздела противопожарной безопасности | При монтаже оборудования соблюдать соответствии с требованиями действующих норм и правил. |
| 20. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства | Не требуется. |
| 21. | Режим работы предприятия | Непрерывно - круглогодично. |
| 22. | Производственное кооперирование Инфраструктура предприятия | В рамках действующего предприятия. |
| 23. | Внешние транспортные связи и схема снабжения | Не требуется |
| 24. | Намечаемые сроки реконструкции (лет) | I кв. 2021г. |
| 25. | Требования к производству инженерных изысканий | Данные инженерных изысканий (геологические изыскания, топографическая съемка) площадок строительства предоставляет Заказчик. |
| 26. | Особые условия строительства | Не требуется |

| NN п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 27. | Особые условия проектирования и реконструкции | Предусмотреть в ходе разработки конструкторской документации и изготовления оборудования параллельное выполнение рабочей документации. Проектная документация разрабатывается согласно норм, правил, требований и стандартов Республики Узбекистан, а также международных стандартов и норм. |
| 28. | Дополнительные требования | Не требуется |
| 29. | Проведение экспертизы и согласование с заинтересованными органами | Не требуется |
| 30. | Разработка проекта организации строительства (ПОС) | Не требуегся |
| 31. | Объемы проектирования | Не требуется |